Световая микроскопия

В световой микроскопии используются световые лучи естественного или искусственного источника света. Различают обычный, фазово-контрастный, люминесцентный, ультрафиолетовый и др. типы световой микроскопии.

Световой (обычный) микроскоп имеет 1) механическую и 2) оптическую части.
Механическая часть микроскопа состоит из основания с механизмом тонкой фокусировки, предметного столика для гистопрепаратов, тубусодержателя с механизмом грубой фокусировки, револьверной головки и гнезда для визуальной насадки. Оптическая часть включает в себя осветительное устройство (зеркало, конденсор), объективы, вворачивающиеся в револьверную головку, и окуляр, расположенный в тубусе. Наиболее часто используются объективы, дающие увеличение в 8, 20, 40, 90 раз. Первые три объектива сухие, а х90 – иммерсионный, т.е. при работе с таким увеличением используется масляная среда с большим показателем преломления между объективом и объектом исследования. Окуляр увеличивает изображение после объектива, в микроскопах применяются окуляры, увеличивающие изображение в 5, 7, 10, 15, 20 раз. Общее увеличение микроскопа определяется произведением увеличений объектива и окуляра (например, 90 х 20 = 1800 раз). Важной характеристикой светового микроскопа является его разрешающая способность, т.е. минимальное расстояние между двумя точками объекта, реально видимые. Максимальное разрешение в световом микроскопе составляет 0,2 мкм.

        Люминесцентная микроскопия основана на использовании явления люминесценции, возникающей под действием коротковолнового излучения (освещение сине-фиолетовым светом). В результате освещения возникает желто-зелено-оранжевая люминесценция структур, наблюдаемая в темном поле зрения. Эффект люминесценции структур достигается при помощи набора светофильтров, устанавливаемых за источником света и перед окуляром. Люминесценция подразделяется на собственную и наведенную. Каждая клетка имеет собственную очень слабую люминесценцию. Для усиления этого явления используются специальные красители – флюорохромы, не влияющие на структуру объекта из-за применения очень малых их количеств и концентраций. Поэтому люминесцентная микроскопия применяется при изучении живых объектов, определения химического состава структур и др.