Электронная микроскопия

Электронная микроскопия имеет наибольшую разрешающую способность (0,2 нм) среди оптических приборов, которая достигается за счет малой величины длины волны электромагнитных колебаний потока электронов. В электронном микроскопе источником пучка электронов является катод; в качестве линз используются электронномагнитные катушки. Для продвижения электронов до объекта исследования применяется постоянно поддерживаемая путем откачивания воздуха вакуумная среда, так как в воздухе свободное продвижение электронов незначительно.

Конструкция микроскопа включает в себя колонну (тубус), имеющую вакуумную среду, катод (V-образная вольфрамовая нить), анод (металлическая пластинка с отверстием в центре), электромагнитные линзы, люминесцентный экран.

Принцип работы электронного микроскопа. При помощи высокого напряжения (50-100 кВ) образуются электромагнитные поля, по которым движутся электроны. Нагреваемый электротоком катод испускает электроны, которые, ускоряясь под действием разности потенциалов, движутся в направлении анода. Проходя через отверстие в аноде, пучок электронов фокусируется электромагнитной линзой, называемой конденсорной, которая направляет электроны на объект исследования. Некоторые из электронов, достигнув объекта, отклоняются электромагнитными участками и не попадают в отверстие (апертуру), расположенное над второй электромагнитной линзой – объективом. Предназначение апертуры состоит в том, чтобы усилить контрастность получаемого изображения. Объектив формирует первичное увеличение изображения структуры. Последующее увеличение достигается при помощи промежуточной линзы, а затем за счет проекционной линзы, которая проецирует увеличенное изображение на экран, покрытый люминофором, вызывая его свечение. Под экраном находится комплект фотопластинок, поэтому в случае исключения экрана из маршрута движения электронов (его поднимают), пучок попадает на фотопластинку и мельчайшие структуры клетки фотографируются. Таким образом, в электронных микроскопах достигается увеличение структур исследуемого объекта до 200000 раз, более чем в 100 раз больше по сравнению со световым микроскопом.

Сканирующий микроскоп

При исследовании структур применяется как трансмиссионный (просвечивающий) электронный микроскоп, дающий на экране двумерное изображение, так и сканирующий, на экране которого получают пространственное трехмерное изображение.
Принципиальная схема сканирующего электронного микроскопа отличается от трансмиссионного, так как в первом электроны не проходят сквозь объект, а изображение в нем получается за счет вторичных электронов, выбиваемых сканирующим пучком электронов из поверхностного слоя объекта, напыленного металлом (платиной или золотом). В последующем вторичные электроны собираются детекторами, а их энергия превращается в электросигнал, передаваемый на экран микроскопа. Так, сканирующий луч, следуя по напыленной металлом поверхности объекта, создает объемное изображение структуры.